## Таблицы соответствия насосов-аналогов разных стандартов АСВН, АСЦЛ, ЦВК, ВК, ВКС, ВКОЮ, НК, НВ, НПВ, НПС, С, ПДГ, ПДВ, ПЭ, АН, СЭ, Кс, КсВ, НКу, ЦН, Специальные насосы

| **2004 г** | **до 1990 г.** | **до 1973 г.** |
| --- | --- | --- |
| **Насосы АСВН, АСЦЛ** | | |
| **1АСВН-80А** | **ACBH-S0A** | **АСВН-80** |
| **1АСЦП20-24Г** | **АСЦЛ20-24Г** | **АСЦЛ20-24а** |
| **Насосы ЦВК** | | |
| **ЦВК-4/112** | **ЦВ-4/85** | **-** |
| **ЦВК-S/125** | **ЦВ-5/140** | **-** |
| **ЦВК-6,3 Л 60** | **ЦВ-6,3/160** | **-** |
| **Насосы ВК, ВКС, ВКО** | | |
| **вк(с,о)1ле** | **ВК(С,О)1/16** | **1В(С)-0,9** |
| **ВК(С,О)2/26** | **В К(С,0)2/26** | **1,5В(С)-1,3** |
| **ВК(С,О)4728** | **ВК(С,О)4/28** | **2В(С)-1,6** |
| **ВК(С,О)5/24** | **ВК(С, 0)5/24** | **2,5В(С)-1,8м** |
| **ВК(С,О)5/32** | **ВК(С. 0)5/32** | **2,5В(С)-1.8м** |
| **Насосы нефтяные НК, НВ, НПВ, НПС, С** | | |
| **НК12/40** | **2НГК 4x1** | **2НГК 4x1** |
| **НК65/125** | **НК65/35-125** | **-** |
| **НК210/ 80** | **НК200/120-70** | **-** |
| **НК200/210** | **НК200/120-210** | **-** |
| **НК360/80** | **НК560/335-70** | **-** |
| **С6/150 А** | **С5/140 А** | **-** |
| **НПС65/35-500** | **4Н-5-8С** | **-** |
| **НВ 50 / 50** | **АХП45/31 А** | **-** |
| **НПВ3600-90-"** | **НПВ3600-90** | **-** |
| **Специальные насосы** | | |
| **ППН-150-12М** | **ППН-150-12** | **-** |
| **Насосы ПДВ** | | |
| **2004 г** | **ДО 1990 г.** | **до 1973 г.** |
| **ПДВЮ/50А-0** | **ПДВ10/50А-0** | **ПДВ 10/50-0** |
| **ПДВ10/50А-С** | **ПДВ10/50А-С** | **ПДВ10/50-С** |
| **ПДВ16/20А-0** | **ПДВ16/20А-0** | **ПДВ 16/20-0** |
| **ПДВ 16/20 А-С** | **ПДВ16/20А-С** | **ПДВ16/2О-С** |
| **ПДВ25/4-0** | **ПДВ25/4** | **ПДВ25/4** |
| **ПДВ25/4-С** | **ПДВ25/4-С** | **ПДВ25/4-С** |
| **ПДВ25/20В-0** | **ПДВ25/20В** | **ПДВ25/20В** |
| **ПДВ25/20В-С** | **ПДВ25/20В-С** | **ПДВ25/20В-С** |
| **ПДВ25/50А-0** | **ПДВ25/50А** | **ПДВ25/50А** |
| **ПДВ25/50А-С** | **ПДВ25/50А-С** | **ПДВ25/50А-С** |
| **ПДВ60/8-0** | **ПДВ60/8** | **ПДВ60/8** |
| **ПДВ60/8-С (X)** | **ПДВ6О/8-С** | **ПДВ60/8-С** |
| **ПДВ125/8-С** | **ПДВ125/8-С** | **ПДВ125/8-С** |
| **ПДВ160/16-С** | **ПДВ160/16-С** | **ПДВ 160/16-С** |
| **ПДВ250/8-С** | **ПДВ250/8-С** | **ПДВ250/8-С** |
| **Насосы ПДГ** | | |
| **ПДГ6/20Б-0** | **ПДГ6/20Б** | **ПДГ6/20** |
| **ПДГ6/20Б-С** | **ПДГ6/20Б** | **ПДГ6/20** |
| **ПДГ25/45Б-Н** | **ПДГ25/45А-Н** | **ПДГ25/45-Н** |
| **ПДГ25/45Б-НГ** | **ПДГ25/45А-НГ** | **ПДГ25/45-НГ** |
| **ПДГ60/25Б-Н** | **ЛДГ60/25А-Н** | **ПДГ60/25-Н** |
| **ПДГ125/32-Н** | **ПДГ125/32-Н** | **ПДП25/32-Н** |
| **ПДГ125/32-НГ** | **ПДГ125/32-НГ** | **ПДГ125/32-НГ** |
| **Специальные насосы** | | |
| **ЦНСС180-1О50** | **ЦНС180-1050** | **-** |
| **ЦНСс180-1422** | **ЦНС180-1422** | **-** |
| **ЦНСс180-1900** | **ЦНС180-1900** | **-** |
| **ЦНС630-1700** | **ПЭ 150-67** | **-** |
| **Насосы ПЭ** | | |
| **ПЭ65-40** | **ПЭ65-40** | **ПЭ65-42** |
| **ПЭ65-53** | **ПЭ65- 56-2** | **ПЭ65-56** |
| **ПЭ100-53** | **ПЭ100-53** | **ПЭ100-56** |
| **ПЭЮО-56-2** | **ПЭЮО-56-2** | **ПЭ100-56** |
| **ПЭ150-56** | **ПЭ150-56** | **ПЭ150-56** |
| **ПЭ150-67** | **ПЭ150-67** | **ПЭ150-67** |
| **ПЭ250-45-2** | **ПЭ250-45** | **-** |
| **ПЭ250-75-2** | **ПЭ250-75** | **-** |
| **ПЭ270-150-3** | **ПЭ270-150** | **-** |
| **ПЭ380-185-3** | **ПЭ380-185-2** | **ПЭ380-185** |
| **ПЭ380-200-3** | **ПЭ380-200-2** | **ПЭ380-200** |
| **ПЭ500-180-3** | **ПЭ500-185** | **-** |
| **ПЭ580-185-3** | **ПЭ580-200** | **ПЭ580-200** |
| **ПЭ600-300-3** | **ПЭ600-300** | **ПЭ600-300** |
| **Насосы АН** | | |
| **АН1/16** | **ПН 1,0/16** | **ПМ 0,8/16** |
| **АН2/12** | **ПН1.6/16** | **2ПМ1.6/20** |
| **АН2/16** | **ПН1.6/16** | **2ПМ1.6/20** |
| **Насосы СЭ** | | |
| **СЭ500-70-11** | **СЭ500-70** | **-** |
| **СЭ500-70-16** | **СЭ500-70-16** | **10СД-6** |
| **СЭ800-55-11** | **СЭ800-55-11** | **12СД-9** |
| **СЭ800-100-8** | **СЭ800-100-8** | **-** |
| **СЭ800-100-11** | **СЭ800-100-11** | **-** |
| **СЭ1250-70-11** | **СЭ1250-70-11** | **СЭ1250-70** |
| **СЭ1250-140-8** | **СЭ1250-140-8** | **СЭ1250-140** |
| **СЭ1250-140-11** | **СЭ1250-140-11** | **СЭ1250-140** |
| **СЭ2500-60-8** | **СЭ2500-60-8** | **-** |
| **СЭ2500-60-11** | **СЭ2500-60** | **СЭ2500-60** |
| **СЭ2500-60-11-1** | **СЭ2500-60-11-1** | **СЭ2500-60** |
| **СЭ2500-180-8** | **СЭ2500-180-8** | **СЭ2500-180** |
| **СЭ2500-180-10** | **СЭ2500-180-10** | **СЭ2500-180** |
| **СЭ2500-180-11** | **СЭ2500-180** | **СЭ2500-180** |
| **СЭ5000-70-6** | **СЭ5000-70-6** | **-** |
| **СЭ5000-160-8** | **СЭ5000-160-8** | **-** |
| **СЭ5000-160-10** | **СЭ5000-160-10** | **-** |
| **Насосы Кс, КсВ** | | |
| **Кс12-50** | **Кс12-50** | **21/2Кс-5х:** |
| **Кс12-110** | **КС12-110** | **21/2Кс-5х<** |
| **Кс20-50** | **Кс20-50** | **ЗКс - 6x2** |
| **Кс20-110** | **Кс20-110** | **ЗКс - 6x4** |
| **Кс32-150-2** | **Кс32-150** | **-** |
| **Кс50-55 - 2** | **Кс50-55 -1** | **КС50-55** |
| **Кс50-110-2** | **Кс50-110-1** | **КС50-110** |
| **Кс50-155-2** | **Кс50-155-1** | **Кс50-155** |
| **Кс80-155-2** | **КС80-155-1** | **Кс 80-155** |
| **КсВ125-55** | **Кс125-5** | **8КсД-10хЗ** |
| **1КсВ125-140** | **КС125-140** | **-** |
| **КсВ200-130** | **КСД230-115/3** | **-** |
| **КсВ200-220** | **КсВ200-210** | **-** |
| **КсВ320-160-2** | **КсВ320-160** | **-** |
| **КсВАЗбО-160-1** | **КсВАЗбО-160** | **-** |
| **КсЮОО-220** | **ЦН1000-220** | **-** |
| **КсА1500-240-2** | **ЦН1500-240-2** | **-** |
| **Кс1600-220** | **ЦН1600-220** | **-** |
| **Насосы НКу** | | |
| **НКу-90М** | **НКу-90** | **НКу-90** |
| **НКу-140М** | **НКу-140** | **НКу-140** |
| **НКу-140Ма** | **НКу-150** | **НКу-150** |
| **НКу-250** | **НКу-250** | **НКу-250** |
| **1НКУ630-1700** | **ПЭ 150-56** | **-** |
| **Насосы ЦН** | | |
| **ЦН50/135** | **-** | **-** |
| **ЦН60/180** | **-** | **-** |
| **ЦН 150/90** | **-** | **-** |
| **ЦН400/105** | **ЦН400/105** | **ЗВ 200x2** |
| **ЦН400/210** | **ЦН400/210** | **ЗВ 200x4** |
| **ЦН900/310** | **ЦН 900/310** | **14М-12х4** |
| **ЦН900/310а** | **ЦН900/310а** | **14М-12Х4** |
| **ЦН 1000/180-3** | **ЦН 1000/180** | **10НМКХ2** |
| **ЦН 3000/197** | **ЦН 3000/197** | **28М-12х4** |
| **ЦН 3000/197а** | **ЦН 3000/197а** | **28М-12х4** |
| **ЦН 3000/1976** | **ЦН 3000/1976** | **28М-12Х4** |