***Таблицы соответствия насосов-аналогов разных стандартов Д, 1Д, АД, К, КМ, ЦНС(Г), ЦБК***

| **2004г.** | **До 1990г.** | **До 1973г.** |
| --- | --- | --- |
| **Насосы Д, 1Д, АД** |
| **Д200-36** | **Д200-36** | **5НДв** |
| **1Д200-90** | **Д200-95** | **4НДв** |
| **1Д 250-125** | **Д250-130В** | **-** |
| **1Д315-50** | **Д320-50** | **бНДв** |
| **1Д315-71** | **Д320-70** | **бНДс** |
| **1Д500-63** | **Д500-65** | **10Д-6** |
| **1Д630-90** | **Д630-90** | **8НДв** |
| **1Д800-56** | **Д800-57** | **12Д-9** |
| **1Д1250-63** | **Д800-28** | **12НДС** |
| **1Д1600-90** | **Д1600-90а** | **14НДс** |
| **2Д2000-21** | **Д2000-21а** | **16НДн** |
| **АД2000-21-2** | **АД2000-21а** | **16НДн** |
| **АД2000-100-2** | **АД2000-100-2** | **20Д-6** |
| **АД2500-62-2** | **АД2500-62-2** | **18НДс** |
| **АД3200-33-2** | **АД3200-33-2** | **-** |
| **АД3200-75-2** | **АД3200-75-2** | **-** |
| **АД4000-95-2** | **АД4000-95-2** | **\_** |
| **АД6300-27-3** | **АД6300-27-3** | **-** |
| **АД6300-80-2** | **АД6300-80-2** | **-** |
| **Насосы К, КМ** |
| **КМ50-32-125** | **КМ8/18** | **1,5КМ-6** |
| **КМ65-50-160** | **КМ20/30** | **2КМ-6** |
| **КМ80-50-200** | **КМ45/55** | **ЗКМ-6** |
| **КМ 100-80-160** | **КМ90/35** | **4КМ-12** |
| **КМ 100-65-200** | **КМ90/55** | **4КМ-8** |
| **КМ150-125-250** | **КМ 160/20** | **5КМ-12** |
| **К50-32-125** | **К8/18** | **1.5К-6** |
| **К65-50-160** | **К20/30** | **2К-6** |
| **К80-50-200** | **К45/55** | **ЗК-6** |
| **К80-65-160** | **К45/30** | **ЗК-9** |
| **К100-80-160** | **К90/35** | **4К-12** |
| **К100-65-200** | **К90/55** | **4К-8** |
| **К100-65-250** | **К90/85** | **4К-6** |
| **К150-125-250** | **К160/20** | **6К-12** |
| **К150-125-315** | **К160/30** | **6К-8** |
| **К200-150-250** | **К290/18** | **8К-18** |
| **К200-150-315** | **К290/30** | **8К-12** |
| **К8/18** | **К8/18** | **1,5К-6** |
| **К20/18** | **К20/18** | **2К-9** |
| **К20/30** | **К20/30** | **2К-6** |
| **K45/3t)** | **К45/30** | **ЗК-9** |
| **К45/55** | **К45/55** | **ЗК-6** |
| **К90/20** | **К90/20** | **4К-18** |
| **К90/35** | **К90/35** | **4К-12** |
| **Насосы ЦНС(Г)** |
| **ЦНС(Г)38-44** | **ЦНС(Г)38-44** | **ЗМС(Г)-10х2** |
| **ЦНС(Г)38-66** | **ЦНС(Г)38-66** | **ЗМС(Г)-10хЗ** |
| **ЦНС(Г)38-88** | **ЦНС(Г)38-88** | **ЗМС(Г)-10х4** |
| **ЦНС(Г)38-110** | **ЦНС(Г)38-110** | **ЗМС(Г)-10х5** |
| **ЦНС(Г)38-132** | **ЦНС(Г)38-132** | **ЗМС(Г)-10х6** |
| **ЦНС(Г)38-154** | **ЦНС(Г)38-154** | **ЗМС(Г)-10х7** |
| **ЦНС(Г)38-176** | **ЦНС(Г)38-176** | **ЗМС(Г)-10х8** |
| **ЦНС(Г)38-198** | **ЦНС(Г)38-198** | **ЗМС(Г)-10х9** |
| **ЦНС(Г)38-220** | **ЦНС(Г)38-220** | **ЗМС(Г) -10x10** |
| **ЦНС(Г)60-66** | **ЦНС(Г)60-66** | **4МС(Г)-10-2x2** |
| **ЦНС(Г)60-99** | **ЦНС(Г)60-99** | **4МС(Г) -10-2x3** |
| **ЦНС(Г)60-132** | **ЦНС(Г)60-132** | **4МС(Г)-10-2x4** |
| **ЦНС(Г)60-165** | **ЦНС(Г)60-165** | **4МС(Г)-10-2x5** |
| **ЦНС(Г)60-198** | **ЦНС(Г)60-198** | **4МС(Г)-10х6** |
| **ЦНС(Г)60-231** | **ЦНС(Г)60-231** | **4МС(Г)-10х7** |
| **ЦНС(Г)60-264** | **ЦНС(Г)60-264** | **4МС(Г)-10х8** |
| **ЦНС(Г)60-297** | **ЦНС(Г)60-297** | **4МС(Г)-10х9** |
| **ЦНС(Г)60-330** | **ЦНС(Г)60-330** | **4МС(Г)-10x10** |
| **ЦНС(Г)180-85** | **ЦНС(Г)180-85** | **6МС-7х2** |
| **ЦНС(Г)180-128** | **ЦНС(Г)180-128** | **6МС-7х4** |
| **ЦНС(Г)180-170** | **ЦНС(Г)180-170** | **-** |
| **ЦНС(Г)180-212** | **ЦНС(Г)180-212** | **6МС-7х5** |
| **ЦНС(Г)180-255** | **ЦНС(Г)180-255** | **6МС-7х6** |
| **ЦНС(Г)180-297** | **ЦНС(Г)180-297** | **6МС-7х7** |
| **ЦНС(Г)180-340** | **ЦНС(Г)180-340** | **6МС-7х8** |
| **ЦНС(Г)180-383** | **ЦНС(Г)180-383** | **6МС-7х9** |
| **ЦНС(Г)180-425** | **ЦНС(Г)180-425** | **6МС-7х10** |
| **ЦНС(Г)300-120** | **ЦНС(Г)300-120** | **8МС-7х2** |
| **ЦНС(Г)300-180** | **ЦНС(Г)300-180** | **8МС-7хЗ** |
| **ЦНС(Г)300-240** | **ЦНС(Г)300-240** | **8МС-7х4** |
| **ЦНС(Г)300-300** | **ЦНС(Г)300-300** | **8МС-7х5** |
| **ЦНС(Г)300-360** | **ЦНС(Г)300-360** | **8МС-7х6** |
| **ЦНС(Г)300-420** | **ЦНС(Г)300-420** | **8МС-7 х7** |
| **ЦНС(Г)300-480** | **ЦНС(Г)300-480** | **8МС-7х8** |
| **ЦНС(Г)300-540** | **ЦНС(Г)300-540** | **8МС-7х9** |
| **ЦНС(Г)300-600** | **ЦНС(Г)300-600** | **8МС-7хЮ** |
| **Насосы ЦБК** |
| **ЦВК4/112** | **ЦВ4/85** | **ЦВ4/85** |
| **ЦВК5/125** | **ЦВ5/1О5** | **ЦВ5/105** |
| **ЦВК6.3/160** | **ЦВ6.3/160** | **ЦВ6.3/160** |