## Таблицы соответствия насосов-аналогов разных стандартовСД, СДВ, СДП, АНС, С, ЦМФ, ГНОМ, СМ, ФГ

| **2004г.** | **до 1990г.** | **до 1973г.** |
| --- | --- | --- |
| **Насосы СД, СДВ, СДП** |
| **СДВ80/18** | **ФВ81/18** | **2НФВМ** |
| **СДВ160/45** | **ФВ144/46** | **-** |
| **СДВ4000/28** | **ФВ4000/26** | **24ФВ-13** |
| **СДВ7200/29** | **ФВ7200/29** | **26ФВ-22** |
| **СДВ9000/45** | **ФВ4000/28** | **ЗОФВ-17** |
| **СДП 16/25** | **ФГП 16/27** | **-** |
| **СД16/10** | **ФГ14,5/9,5** | **-** |
| **СД16/25** | **ФГ16/27** | **-** |
| **СД25/14** | **ФГ25,5/14,5** | **-** |
| **СД32/40** | **ФГ29/40** | **2.5НФ** |
| **СД50/10** | **ФГ57,5/9,5** | **ЗФ-12** |
| **СД50/56** | **ФГ51/58** | **-** |
| **СД70/80** | **-** | **-** |
| **СД80/18** | **ФГ81/18** | **-** |
| **СД80/32** | **ФГ81/31** | **-** |
| **СД 100/40** | **ФГ115/38** | **2.5НФ** |
| **СД160/10** | **ФГ144/10,5** | **-** |
| **СД 160/45** | **ФГ144/46** | **5Ф-6** |
| **СД250/22.5** | **ФГ216/24** | **4НФ, 5Ф-12** |
| **СД450/22,5** | **ФГ450/22.5** | **6НФ, 8Ф-12** |
| **СД450/56** | **ФГ450/57.5** |  |
| **СД450/95-2** | **ФГ540/95х2** | **8Ф-5** |
| **СД800/32** | **ФГ800/33** | **10Ф-12** |
| **1СД 2400/75** | **ФГ2400/75** |  |
| **СД 2700/26,5** | **ФВ2700/26.5** | **16ФВ-18** |
| **Насосы АНС, С** |
| **АНС-60** | **АНС-60** | **НЦС-3** |
| **АНС-130** | **АНС-130** | **НЦС-1** |
| **АНС-60Д** | **АНС-60Д** | **НЦС-2** |
| **АНС-130Д** | **АНС-130Д** | **НЦС-4** |
| **Насосы ЦМФ** |
| **1ЦМФ160-10У** | **ЦМФ 160-10** | **-** |
| **ЦМФ 50-10** | **ЦМФ 50-10** | **-** |
| **Насосы 18** |
| **1В-20/16-16/10** | **1В-20/10** | **1В-20/10** |
| **1В-20/5-16/5** | **1В-20/5** | **1 В-20/5** |
| **1В-6/5-5/5** | **1В-6/5** | **1 В-6/5** |
| **Насосы ГНОМ** |
| **ГНОМ6-10** | **-** | **-** |
| **ГНОМ10-10** | **ГНОМ 10-10** | **ГНОМ10А** |
| **1 ГНОМ 10-10** | **ГНОМЮ-10** | **ГНОМ10А** |
| **ГНОМ16-16** | **ГНОМ16-16** | **-** |
| **ГНОМ25-20** | **ГНОМ25-20** | **-** |
| **ГНОМ25-20Т** | **ГНОМ25-20** | **-** |
| **ГНОМ40-25** | **ГНОМ40-25** | **-** |
| **ГНОМ40-25Т** | **ГНОМ40-25** | **-** |
| **ГНОМ50-25** | **-** | **-** |
| **ГНОМ50-50** | **-** | **-** |
| **ГНОМ53-10** | **ГНОМ53-10** | **-** |
| **ГНОМ53-10Т** | **ГНОМ53-10** | **-** |
| **ГНОМ100-25** | **ГНОМ 100-25** | **-** |
| **ГНОМ100-25ЕХ** | **ГНОМ100-25В2** | **-** |
| **ГНОМ140-10** | **-** | **-** |
| **ГНОМ150-30** | **-** | **-** |
| **ГНОМ200-25** | **-** | **-** |
| **ГНОМ250-17** | **-** | **-** |
| **Насосы СМ** |
| **СМ80-50-200/4** | **СД25/14** | **ФГ14.5/10** |
| **СМ80-50-2006/4** | **СД 16/10** | **ФГ25,5/14,5** |
| **СМ80-50-200/2** | **СД50/56** | **ФГ51/58** |
| **СМ80-50-200а/2** | **СД32/40** | **ФГ16/27** |
| **СМ80-50-2006/2** | **СД 16/25** | **ФГ29/40** |
| **СМ100-65-200/2** | **СД 100/40** | **ФП15/38** |
| **СМ100-65-200/4** | **СД50/10** | **ФГ57,5/9,5** |
| **СМ125-80-315/4** | **СД80/32** | **ФГ81/31** |
| **СМ125-80-3156/4** | **СД80/18** | **ФГ81/18** |
| **СМ150-125-315а/4** | **СД250/22.5** | **ФГ216/24** |
| **СМ150-125-400/4** | **СД 160/45** | **ФП 44/46** |
| **СМ200-150-500/4** | **СД450/95-2** | **ФГ540/95** |
| **СМ200-150-500а/4** | **СД450/56** | **ФГ450/57.5** |
| **СМ250-200-400/6** | **СД450/22.5** | **ФГ450/22.5** |
| **СМ250-200-4006/4** | **СД800/32** | **ФГ800/33** |
| **СМС125-80-315/4** | **-** | **ФГС81/31** |
| **Насосы ФГ** |
| **ФГ 115/38** | **2,5 НФ** | **2,5 НФ** |